## SAT
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas
|  |  |  | Laika norma, c/st. | Darba samaksas likme, EUR/st. | Darba alga, EUR | Materiāli, EUR | Mehānismi, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Montāžas darbi
SAT
1 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tšs montāža gruntī | t.m | 8
2 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 650
3 | Tērauda caurule DN350 un tās montāža grūnti | t.m | 30
4 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule ar protektoriem Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža tērauda aizsargcaurulē DN350 | t.m | 30
5 | Ģeotekstils un tā montāža | m2 | 4
6 | Nerūsējošā tērauda skava D280 un tās montāža | gb | 4
7 | Nerūsējošā tērauda skava D350 un tās montāža | gb | 4
8 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 6
9 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 16
10 | Rūpnieciski izolēta tērauda caurule Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | t.m | 106
11 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (0.7x0.7), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
12 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 19
13 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.5), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 1
14 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 44 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
15 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 11 grādos (1.0x1.0), vertikāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
16 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
17 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
18 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 90 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 6
19 | Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø48/125 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) līkums 30 grādos (1.0x1.0), horizontāls ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
20 | Metinātie savienojumi Ø219/355 un metināto savienojumu izolācija | gb | 6
21 | Metinātie savienojumi Ø168/280 un metināto savienojumu izolācija | gb | 172
22 | Metinātie savienojumi Ø139/250 un metināto savienojumu izolācija | gb | 20
23 | Metinātie savienojumi Ø60/140 un metināto savienojumu izolācija | gb | 12
24 | Metinātie savienojumi Ø48/125 un metināto savienojumu izolācija | gb | 34
25 | Kompensācijas spilvens 1000X50X370 un tā montāža gruntī | gb | 197
26 | Kompensācijas spilvens 1000X50X333 un tā montāža gruntī | gb | 12
27 | Kompensācijas spilvens 1000X50X200 un tā montāža gruntī | gb | 12
28 | Kompensācijas spilvens 1000X50X182 un tā montāža gruntī | gb | 32
29 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN110, 750N un tās montāža gruntī | m | 85
30 | Kabeļu divdaļīga PVC aizargcaurule DN160, 750N un tās montāža gruntī | m | 40
31 | Brīdinājuma lenta un tās montāža gruntī | m | 837
32 | Esošo ārējo siltumapgādes tīklu demontāža un utilizācija | m | 180
33 | Esošās siltuma kameras (2,5x3x2 m) demontāža un utilizācija | gb | 1
34 | Metināto šuvju pārbaude ar ultraskaņas pārbaudes metodi | gb | 244
35 | Hidrauliskā pārbaude 16 bar. | m | 837
36 | Sistēmas skalošana | m | 837
37 | Dokumentācijas noformēšana un trases uzmērīšana | kompl. | 1
Mezgls M1
38 | Pievienojums esošajam siltumtīklu izvadam no katlu mājas ∅219/355 - ∅219/355 | vieta | 2
39 | Siltumtīklu gala uzmava D219/355 | gb | 2
40 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 | m | 8
41 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu | kompl. | 1
Mezgls M2
42 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø219/355 - Ø168/280 -Ø219/355 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
43 | Rūpnieciski izolēta pāreja Ø219/355 - Ø168/280 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2
44 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1250 mm, ar nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krānu DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
45 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280 (L=1.0m), ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
46 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1
47 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1
48 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8
49 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1
50 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=800 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
51 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 2
52 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 2
53 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī | gb | 2
54 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 4
55 | Gala noslēgs Ø168/280 un tā montāža | gb | 2
Mezgls M3
56 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=1200 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
57 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
58 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 un tās montāža gruntī | kompl. | 2
Mezgls M4
59 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø168/280, H=1200 mm, ar diviem nerūsējošā tērauda atgaisošanas servisa krāniem DN40, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
60 | Rūpnieciski izolēts caurules veidgabals Ø168/280, ar 7.0 m garu piecdzīslu kabeļa izvadu (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
61 | PVC caurule D160 un tās montāža | m | 1
62 | PVC caurules D160 korķis un tā montāža | gb | 1
63 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8
64 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1
65 | Metāla lūkas vāks, 12.5 T, D600 un tā montāža | gb | 1
66 | Dzelzbetona papildus gredzens ∅910X200 KO-20 un tā montāža gruntī | gb | 1
67 | Dzelzbetona groda pārsedze, D1500, KCP-15S un tā montāža gruntī | gb | 1
68 | Pamatu bloks FBS 12-4-3 un tā montāža gruntī | gb | 2 |  |  |  |  | 1
Mezgls M5
69 | Rūpnieciski izolēts T-atzars Ø168/280, H=2250 mm, ar nerūsējošā tērauda ūdens izteces servisa krānu DN80, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un to montāža gruntī | gb | 2
70 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
71 | PP teleskopiskā skataka D400, H=2,25 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
Mezgls M6
72 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars ar pāreju Ø168/280 - Ø168/280 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
73 | Rūpnieciski izolēta pāreja Ø168/280 - Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2
74 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250 | vieta | 4
75 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=950 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2
76 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø139/250, H=850 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
77 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 4
78 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,95 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
79 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,85 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
Mezgls M7
80 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250 | vieta | 4
81 | Rūpnieciski izolēts paralēls T-atzars Ø139/250 - Ø60/140 -Ø139/250 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
82 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø60/140, H=1150 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
83 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
84 | PP teleskopiskā skataka D400, H=1,20 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
85 | Gala noslēgs 60/140 un tā montāža | gb | 2
Mezgls M8
86 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅139/250 - ∅139/250 | vieta | 4
87 | Rūpnieciski izolēts perpendikulārs T-atzars ar pāreju Ø139/250 - Ø139/250 -Ø48/125, kreisais (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
88 | Rūpnieciski izolēts vārsts Ø48/125, H=650 mm, (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tā montāža gruntī | gb | 2
89 | Ķeta kape, D315, 40 T un tās montāža | gb | 2
90 | PP teleskopiskā skataka D400, H=0,70 m un tās montāža gruntī | kompl. | 2
Mezgls M9
91 | Rūpnieciski izolēta pāreja Ø48/125 - Ø60/140 (2 sērija, izolācijas siltumvadītspēja 0,026 W/m2K) ar iebūvētu uzraudzības signalizāciju un tās montāža gruntī | gb | 2
92 | Pievienojums esošajiem siltumtīkliem ∅60/140 - ∅60/140 | vieta | 2
Siltummezgls Vaidavas ielā 13
93 | Turpgaitas un atgaitas cauruļvadu (plūsmas) maiņa, ar palīgmateriāliem | kompl. | 1
94 | Gofrēta vadu aizsargcaurule D16 un tās montāža gruntī | m | 8
95 | Siltumtrases signalizācijas pieslēguma kabelis ar kārbu un to montāža | kompl. | 1
Zemes darbi
96 | Tranšejas rakšana ar ekskavatoru | m3 | 1330
97 | Tranšejas rakšana ar rokām komunikāciju tuvumā | m3 | 14
98 | Smilts 0/8 tranšejas pamatnes ierīkošanai 150 mm zem cauruļvadiem un cauruļu apbēršana ar pievestu smilti 0/8 ar ekskavatoru, planēšanu ar rokām un sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,2m | m3 | 560
99 | Melnzemes planēšana ar rokām biezumā līdz 150mm, zālāju sēšana izbūvētās trases vietā | m2 | 900
100 | Karstā asfaltbetona dilumkārta AC 11 surf, ar blietēšanu | m3 | 12
101 | Karstā asfaltbetona apakškārta AC 22 base, ar blietēšanu | m3 | 16
102 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/45 LA≤40 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 34
103 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/56 LA≤45 N-IV klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 32
104 | Salizturīga, drenējoša smilšaina grunts kf>1m/dnn, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 124
105 | Betona bruģa seguma atjaunošana | m2 | 170
106 | Apmales atjaunošana | m | 95
107 | Minerālmateriālu maisījuma izsijas (fr.2/5 vai 2/8), ar blietēšanu | m3 | 6
108 | Nesaistītu minerālmateriālu maisījums fr.0/32s LA≤45 N-III klase, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 5
109 | Tranšejas aizbēršana ar minerālgrunti, ar blietēšanu pa kārtām | m3 | 555
110 | Izraktās minerālgrunts aizvešana | m3 | 789
111 | Esošās ceļa zīmes atjaunošana | gb | 1
112 | Grants seguma atjaunošana | m2 | 6
113 | Tranšejas atbalsta sienu montāža | kompl. | 2