## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
|  |  | 2026. gada |  | .
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5. etaps
Būves nosaukums: | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli
Objekta adrese: | Strenči, Valmieras novads
Iepirkuma Nr. | VŪ 10/2026
Nr. p. k. | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5. etaps |  |  |  | 0
KOPĀ: |  |  |  |  | 0
PVN (21%) |  |  |  |  | 0
|  |  | PAVISAM | KOPĀ | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.
Tāme sastādīta

## Kops.
Kopsavilkuma aprēķins Nr.1
ŪKT
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5. etaps
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli
Objekta adrese: |  | Strenči, Valmieras novads
Iepirkuma Nr. |  | VŪ 10/2026
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Nr. p. k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 1-1 | 1. kārta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | 2. kārta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi |  | 0
|  | t.sk. darba aizsardzībai |  | 0
|  | Peļņa |  | 0
|  | Pavisam KOPĀ: |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.

## BA 1.kārta
Lokālā tāme Nr. | [6 empty] | 1-1
1. kārta
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5. etaps
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli
Objekta adrese: |  | Strenči, Valmieras novads
Iepirkuma Nr. |  | VŪ 10/2026
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika noma (c/h) | Darba samaksas likme* (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
SADZĪVES KANALIZĀCIJA - K1
1 | 27-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām un ekskavatoru, ieskaitot tranšejas sienu stiprināšanu ar metāla vairogiem (abpusēji) un pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents izbūve un montāža, t.sk. 15 cm smilts pamatnes ierīkošana un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas
1.1 | 27-00000 | Iebūves dziļums līdz 1,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.0 m, PP SN8, OD 160mm | m | 16.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 27-00000 | Iebūves dziļums 1,5-2,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 160mm | m | 48.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 27-00000 | Iebūves dziļums 1,5-2,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 89 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 27-00000 | Iebūves dziļums 2,0-2,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 147.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 27-00000 | Iebūves dziļums 2,5-3,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 44.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 27-00000 | Iebūves dziļums 3,0-3,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 163.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 27-00000 | Iebūves dziļums 3,5-4,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 72 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 27-00000 | Iebūves dziļums 3,5-4,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 250mm | m | 32.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 27-00000 | Iebūves dziļums 4,0-4,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 250mm | m | 14.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 27-00000 | Sadzīves kanalizācijas spiedvada caurule PE PN16 ø225 beztranšeju metodei, piemēram, Evopipes – ULTRASTRESS VISIO, vai ekvivalents, un izbūve un montāža ar beztranšeju metodi, ieskaitot būvbedru rakšanu | m | 77 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27-00000 | Betona akas DN1500 no saliekamiem betona elementiem, izbūve ar hidroizolāciju, komplektā ar grodiem, blīvgumijām, pārsedzi, akas pamatni ar betona teknes izveidi, cauruļu savienojumiem. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", akas vāka augsuma regulēšana un izbūve atbilstoši seguma tipam
3.1 | 27-00000 | Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 27-00000 | Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 27-00000 | Akas dziļums 4,0 līdz 4,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-00000 | Betona akas DN1000 no saliekamiem betona elementiem, izbūve ar hidroizolāciju, komplektā ar grodiem, blīvgumijām, pārsedzi, akas pamatni ar betona teknes izveidi, cauruļu savienojumiem. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", akas vāka augsuma regulēšana un izbūve atbilstoši seguma tipam
4.1 | 27-00000 | Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 27-00000 | Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-00000 | Kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, ( dziļumā teleskopiski regulējama), piemēram, Evopipes CSL600 vai ekvivalents, un izbūve un montāža, Vāks ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi, akas vāka augsuma regulēšana un izbūve atbilstoši seguma tipam
5.1 | 27-00000 | Akas dziļums 1,0 līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 27-00000 | Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 27-00000 | Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 27-00000 | Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 27-00000 | Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27-00000 | Grodu tipa kanalizācijas aka PP ID625/1000 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (3,0-4,0 m dziļumā teleskopiski regulējama), piemēram, Evopipes CSL1000.625 vai ekvivalents, un izbūve un montāža, Vāks ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", izbūve atbilstoši seguma tipam, vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi. | kpl. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 27-00000 | Kanalizācijas spiediena dzēšanas aka PP ID1000.625 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (1,5-2,0 m dziļumā ieskaitot dzelzsbetona atbalsta gredzenu), piemēram, Evopipes ECC ID1000.625 vai ekvivalents, un izbūve un montāža | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 27-00000 | Pārkrituma izveide caurulei OD200mm dzelzbetona akā h=0.5-1.0 | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 27-00000 | Pārkrituma izveide caurulei OD200mm dzelzbetona akā h=1.0-1.5 | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 27-00000 | Pārkrituma izveide caurulei OD200mm dzelzbetona akā h=2.0-2.5 | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 27-00000 | Noslēgtapata 160 mm piegāde un montāža | gb. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 27-00000 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) pie tranšejas dziļuma līdz 2,5m, ja nepieciešams | m | 220 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 27-00000 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) pie tranšejas dziļuma no 2,5m līdz 4,5m, ja nepieciešams | m | 280 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27-00000 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 350 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 27-00000 | Šķērsojumi ar esošiem/projektētiem kabeļiem | vietas | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 27-00000 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 88 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 27-00000 | Marķiera lentas ar uzrakstu "Kanalizācija" uzstādīšana, 0,3m virs izbūvētā cauruļvada | m | 706 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 27-00000 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 706 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 27-00000 | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d200* | vietas | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 27-00000 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 706 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 27-00000 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 27-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27-00000 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 27-00000 | Esošo koku sakņu aizsardzība. Sakņu atrakšana ar rokām, ietīšana audumā, pēc izbūves atbrīvošana un saudzīga aizbēršana. | kpl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŪDENSAPGĀDE Ū1
35 | 27-00000 | Tranšejas rakšana garenprofilā norādītā dziļumā, tranšejas sienu stiprināšana (abpusēji), ūdensvada caurules PE100-RC, LVS EN 12201-2, zilā krāsā, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents izbūve un montāža uz esošas grunts pamatnes, tranšejas aizbēršana ar esošo grunti un blietēšanu pa slāņiem
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN 16, OD 110mm | m | 508.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN ≥10, OD 40mm | m | 17.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN ≥10, OD 32mm | m | 101.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 27-00000 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, izbūve un montāža un izbūve ar beztranšeju metodi. | m | 374.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø160, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montāža un izbūve ar beztranšeju metodi aizsargčaula zem dzelzceļa. | m | 112.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona aka DN1000 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem,pamatni, ar hidroizolāciju, pārsedzi. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS",izbūve atbilstoši seguma tipam, vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem,pamatni, ar hidroizolāciju, pārsedzi. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", izbūve atbilstoši seguma tipam, vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi. | kpl. | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 27-00000 | Atloks DN100 ar iekšējo vītni 1 1/2", piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 27-00000 | El.metināms rotējošs atloku adapters PE100-RC caurulei Ø110, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Īscaurule ar atloku PE100-RC caurulei OD110/DN100 | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 27-00000 | Atloku krustgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža, hidrantiem | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 27-00000 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EM trejgabals OD 110/110 PE 100-RC caurulei un montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EM trejgabals OD 40/32 PE 100-RC caurulei un montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 27-00000 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) ar rokratu un montāžu akā | gb. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pazemes tipa DCI aizbīdnis DN100 ar PE īscaurulēm EM savienojumiem, teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 27-00000 | Pazemes tipa DCI aizbīdnis DN25 ar PE īscaurulēm EM savienojumiem, teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/32, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/40, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 27-00000 | Akā izvietojams pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, Hidranta marķēšanas plāksnīte. Hidranta pārbaudes saskāņa ar VUGD prasībām. Akas vāka krāsojums atbilstoši MK noteikumiem. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virszemes siltinātais teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants, komplektā ar atloku aizbīdni DN100 PN16 un teleskopisko pagarinātājkātu, tips T-WM, Hidranta plāksnīte un uzstādīšana uz nerūsējoša materiāla kāta, ietverot kātu no nerūsējošā metāla un tā izbūvi (h=1.8m virs un iebūve 0.5m dziļumā) ieskaitot apbetonējumu | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltināts virszemes hidrants "Maskavas tipa" DCI DN100 komplektā ar aizbīdni un norādījumu zīmi, montāža, Hidranta plāksnīte un uzstādīšana uz nerūsējoša materiāla kāta, ietverot kātu no nerūsējošā metāla un tā izbūvi (h=1.8m virs un iebūve 0.5m dziļumā) ieskaitot apbetonējumu | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN40, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atloku pāreja DCI DN100/DN50 | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atloku pāreja DCI DN50/DN32 | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 27-00000 | El. Metināma redukcijas dubultuzmava PE100 DN40/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE EM līkums līdz 22° OD110, PN16 | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE EM līkums 45° OD110, PN16 | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 27-00000 | El.metināma noslēgtapa OD32 | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 27-00000 | El.metināma noslēgtapa OD40 | gb. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 27-00000 | El.metināma noslēgtapa OD110 | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, ar montāžu | gb. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rūpnieciski ražotas aizsarguzmavas DN/OD 110 (ķēdes tipa) un to izbūve betona aku sienā ar visiem palīgmateriāliem | gab. | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rūpnieciski ražotas aizsarguzmavas DN/OD 40 (ķēdes tipa) un to izbūve betona aku sienā ar visiem palīgmateriāliem | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdens komercuzskaites akas komplektā ar KUM izbūvi uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju U ievadiem ar visiem materiāliem atbilstoši tipveida rasējumam (novietojuma vieta saskaņojama ar mājas apsaimniekotāju un pakalpojumu sniedzēju) | kpl. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 27-00000 | Šķērsojumi ar esošiem/projektētiem kabeļiem | vietas | 19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 27-00000 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 76 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d<200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 27-00000 | Marķiera lenta 100mm platumā ar uzrakstu "Ūdensvads" ar signālstiepli | m | 627.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 27-00000 | Pievienošanās pie esoša ūdensvada d110* ieskaitot visus nepieciešamos darbus | vietas | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 27-00000 | Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 atm. pārbaudes spiedienu) un dezinfekcija | m | 1002.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 27-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27-00000 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KANALIZĀCIJAS SPIEDVADS SPKDZ
83 | 27-00000 | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, brūnā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, un tās montāža uz esošas grunts pamatnes ieskaitot tranšejas rakšanu, stiprināšanu, aizbēršanu ar esošo grunti | m | 34.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27-00000 | Kanalizācijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, brūnā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, un iebūve, montāža aizsargcaurulē | m | 120.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27-00000 | Spiedvada caurule PE100-RC SDR17 ø160, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, un iebūve, montāža ar beztranšeju metodi priekš Ksp aizsargčaulas, ar visiem palīgmateriāliem un HVU protokola sagatavošanu. | m | 120.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 27-00000 | El.metināms līkums 30º Ø110 | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 27-00000 | El.metināms līkums 45º Ø110 | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El.metināms līkums 90º Ø110 | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 27-00000 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m | m | 34.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 27-00000 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma no 2,0 m līdz 2,5 m, ja nepieciešams | m | 34.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 27-00000 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m | m | 34.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 27-00000 | Šķērsojumi ar esošiem/projektētiem kabeļiem | vietas | 4 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 27-00000 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 3 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kanalizācijas sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0,3m virs caurules augšas | m | 34.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 27-00000 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 34.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 27-00000 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KANALIZĀCIJAS SŪKŅU STACIIJA KSS-1
98 | 27-00000 | Šķembas (frakcija 20-40 mm) | m3 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 27-00000 | Kanalizācijas sūkņu stacijas, ieskaitot HDPE DN1500 (iekšējais diametrs) tvertni, H=5,24 m, komplektācija: atloku pretvārsti DN50-2gb., atloku aizbīdņi DN50-2gb., nerūsējošā tērauda skrūves, nerūsējošā tērauda kāpnes, līmeņu pludiņslēdžiem, ventilācijas izvads Ø110, kabeļa ievads Ø63, slēdzama HDPE lūka, kontaktmetināts HDPE spiedvads Ø110 PN10, nerūsējošā tērauda AISI 304 ķēdes sūkņu izcelšanai, cinkota tērauda vadulas, nerūsējošā tērauda AISI 304 grozs ar vadulām, pacelšanas cilpas, nažveida aizbīdnis DN250 ar pagarinātājkātu, sūkņa vadības automātikas skapis (ar GSM/SMS avārijas datu pārraidi un signāllampu), uzstādīšana (t.sk., 1.0m virs zemes virsas), ieregulēšana, palaišana, personāla apmācība un citus nepieciešamos materiālus, izbūve uztādot kvadrātveida vai taisnstūr veida DCI vāku (D400) | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 27-00000 | Iegremdējamais notekūdeņu sūknis Wilo Rexa FIT-V05-126A/21T015-540/O. Q=5,9 l/s, H=7.02m ar atbalsta pēdu | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 27-00000 | Projektētā pašteces kanalizācijas vada Ø200 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 27-00000 | Projektētā kanalizācijas spiedvada Ø110 pieslēgums pie KSS, ieskaitot visus nepieciešamos veidgabalus | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 27-00000 | Rupjgraudainas smilts ierīkošana, tai skaitā smilts blietēšana pa kārtām | m3 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KSS vadības automātikas skapja SCADA pieslēgums esošai SCADA sistēmai | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KSS ventilācijas sistēma caurule OD110m SN8, būvniecība dziļumā līdz 1,5 m, skaitot tranšejas rakšanu, nostiprināšanu un aizbēršanu, blietēšanu, seguma nojaukšanu un atjaunošanu. Tīklu montāža un pārbaudes | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teritorijas ap KSS labiekārtošana (asfalta vai bruģa laukuma izveide) | kpl. | 1 | Skat. Segumu atjaunošanas plānu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segumu atjaunošana tīklu izbūves zonā
104 | 27-00000 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana, tranšejas platumā ar nesaistītu minerālmateriāla slāni un salizturīgo slāni un izvešana uz novietni (atbērtni), būvgružu izvešana un nodošana utilizācijai | m² | 62 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 27-00000 | Esošā drupinātā asfalta seguma izgriešana ar nesaistītu minerālmateriāla slāni un salizturīgo slāni un noņemšana tranšejas platumā un aizvešana uz utilizāciju | m² | 1545 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 27-00000 | Esošā nesaistītu materiālu seguma noņemšana tranšejas platumā t.sk. būvgružu izvešana | m² | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 27-00000 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 270 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 27-00000 | Asfalta brauktuves seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 74 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 27-00000 | Divkārtu virsas seguma atjaunošana virs tranšejas malai ar divkārtu virsas segumu (VAG2 16/22&8/11 kārta 3 cm), saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 1545 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 27-00000 | Nesaistītu materiālu seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 200 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 27-00000 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu | m² | 270 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ielas betona apmales atjaunošana | m | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona bruģakmens seguma atjaunošana | m2 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.

## BA 2.kārta
Lokālā tāme Nr. | [6 empty] | 1-1
2. kārta
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 5. etaps
Būves nosaukums: |  | Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli
Objekta adrese: |  | Strenči, Valmieras novads
Iepirkuma Nr. |  | VŪ 10/2026
Tāme sastādīta 2026. gada tirgus cenās, pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem. | [11 empty] | Tāmes izmaksas |  | 0 |  | euro
Tāme sastādīta
Nr. p. k. | Kods* | Būvdarba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika noma (c/h) | Darba samaksas likme* (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
SADZĪVES KANALIZĀCIJA - K1
1 | 27-00000 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar rokām un ekskavatoru, ieskaitot tranšejas sienu stiprināšanu ar metāla vairogiem (abpusēji) un pašteces kanalizācijas caurules PP SN8 ar uzmavu un blīvgredzenu, piemēram, Evopipes – RIGID MULTI PP, vai ekvivalents izbūve un montāža, t.sk. 15 cm smilts pamatnes ierīkošana un izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm virs caurules virsas
1.1 | 27-00000 | Iebūves dziļums 1,0-1,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.0 m, PP SN8 , OD 110mm | m | 5.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 27-00000 | Iebūves dziļums 1,0-1,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.0 m, PP SN8, OD 160mm | m | 88.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 27-00000 | Iebūves dziļums 1,5-2,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 160mm | m | 67.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 27-00000 | Iebūves dziļums 1,5-2,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 238.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 27-00000 | Iebūves dziļums 2,0-2,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 208.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 27-00000 | Iebūves dziļums 2,5-3,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 291.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 27-00000 | Iebūves dziļums 3,0-3,5 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 46.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 27-00000 | Iebūves dziļums 3,5-4,0 m, minimālā tranšejas platuma 1.5 m, PP SN8, OD 200mm | m | 176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 27-00000 | Betona akas DN1500 no saliekamiem betona elementiem, izbūve ar hidroizolāciju, komplektā ar grodiem, blīvgumijām, pārsedzi, akas pamatni ar betona teknes izveidi, cauruļu savienojumiem. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", akas vāka augsuma regulēšana un izbūve atbilstoši seguma tipam
3.1 | 27-00000 | Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 27-00000 | Akas dziļums 3,5 līdz 4,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 27-00000 | Betona akas DN1000 no saliekamiem betona elementiem, izbūve ar hidroizolāciju, komplektā ar grodiem, blīvgumijām, pārsedzi, akas pamatni ar betona teknes izveidi, cauruļu savienojumiem. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", akas vāka augsuma regulēšana un izbūve atbilstoši seguma tipam
4.1 | 27-00000 | Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 27-00000 | Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 27-00000 | Kanalizācijas aka PP ID600 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, ( dziļumā teleskopiski regulējama), piemēram, Evopipes CSL600 vai ekvivalents, un izbūve un montāža, Vāks ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi, akas vāka augsuma regulēšana un izbūve atbilstoši seguma tipam
5.1 | 27-00000 | Akas dziļums 1,0 līdz 1,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 27-00000 | Akas dziļums 1,5 līdz 2,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 27-00000 | Akas dziļums 2,0 līdz 2,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 27-00000 | Akas dziļums 2,5 līdz 3,0m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 27-00000 | Akas dziļums 3,0 līdz 3,5m, montāža un ar to saistītie darbi. | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 27-00000 | Grodu tipa kanalizācijas aka PP ID625/1000 - pašenkurojoša ar 40,0 t kaļamā ķeta vāku, (3,0-4,0 m dziļumā teleskopiski regulējama), piemēram, Evopipes CSL1000.625 vai ekvivalents, un izbūve un montāža, Vāks ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", izbūve atbilstoši seguma tipam, vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi. | kpl. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 27-00000 | Pārkrituma izveide caurulei OD200mm dzelzbetona akā h=0.5-1.0 | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 27-00000 | Noslēgtapata 160-200 mm piegāde un montāža | gb. | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 27-00000 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) pie tranšejas dziļuma līdz 2,5m, ja nepieciešams | m | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 27-00000 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana no būvbedres (ar adatfiltriem vai citu metodi) pie tranšejas dziļuma no 2,5m līdz 4,5m, ja nepieciešams | m | 180 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 27-00000 | Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei līdz 5 km | m3 | 564 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 27-00000 | Šķērsojumi ar esošiem/projektētiem kabeļiem | vietas | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 27-00000 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 27-00000 | Marķiera lentas ar uzrakstu "Kanalizācija" uzstādīšana, 0,3m virs izbūvētā cauruļvada | m | 1122.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 27-00000 | CCTV pārbaude cauruļvada slīpuma un stāvokļa noteikšanai pēc būvdarbu pabeigšanas | m | 1122.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 27-00000 | Pieslēgums pie esoša kanalizācijas tīkla d200* | vietas | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 27-00000 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 1122.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 27-00000 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras un aku piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 27-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27-00000 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana, digitālā uzmērīšana | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŪDENSAPGĀDE Ū1
35 | 27-00000 | Tranšejas rakšana garenprofilā norādītā dziļumā, tranšejas sienu stiprināšana (abpusēji), ūdensvada caurules PE100-RC, LVS EN 12201-2, zilā krāsā, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents izbūve un montāža uz esošas grunts pamatnes, tranšejas aizbēršana ar esošo grunti un blietēšanu pa slāņiem
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN 16, OD 110mm | m | 535.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN 16, OD 63mm | m | 95.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN ≥10, OD 50mm | m | 31.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN ≥10, OD 40mm | m | 17.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17, PN ≥10, OD 32mm | m | 183.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63, zilā krāsā LVS EN 12201-2, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, un montāža un izbūve ar beztranšeju metodi. | m | 61.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 27-00000 | Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø110, zilā krāsā PAS1075 2.tips, piemēram, Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, izbūve un montāža un izbūve ar beztranšeju metodi. | m | 292.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona aka DN1500 no saliekamiem betona elementiem, komplektā ar grodiem,pamatni, ar hidroizolāciju, pārsedzi. Ķeta vāks 400 kN ar uzrakstu "VALMIERAS ŪDENS", izbūve atbilstoši seguma tipam, vāka pamatnes apbetonējums un ar to saistītie darbi. | kpl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 27-00000 | Akā izvietojams pazemes tipa ugunsdzēsības hidrants DN100 saskaņā ar tipveida rasējumu, Hidranta marķēšanas plāksnīte. Hidranta pārbaudes saskāņa ar VUGD prasībām. Akas vāka krāsojums atbilstoši MK noteikumiem. | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pazemes siltinātais hidrants (ietverot balstus, siltinājumu un citus materiālus). Pazemes siltinātais ugunsdzēsības hidrants, komplektā ar atloku aizbīdni DN100 PN10 un teleskopisko pagarinātājkātu, tips T-WS, saskaņā ar tipveida rasējumu, Hidranta marķēšanas plāksnīte. Hidranta pārbaudes saskāņa ar VUGD prasībām | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Siltināts virszemes hidrants "Maskavas tipa" DCI DN100 komplektā ar aizbīdni un norādījumu zīmi, montāža, Hidranta plāksnīte un uzstādīšana uz nerūsējoša materiāla kāta, ietverot kātu no nerūsējošā metāla un tā izbūvi (h=1.8m virs un iebūve 0.5m dziļumā) ieskaitot apbetonējumu | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virszemes siltinātais teleskopiskais ugunsdzēsības hidrants, komplektā ar atloku aizbīdni DN100 PN16 un teleskopisko pagarinātājkātu, tips T-WM, Hidranta plāksnīte un uzstādīšana uz nerūsējoša materiāla kāta, ietverot kātu no nerūsējošā metāla un tā izbūvi (h=1.8m virs un iebūve 0.5m dziļumā) ieskaitot apbetonējumu | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 27-00000 | El.metināms rotējošs atloku adapters PE100-RC caurulei Ø110, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Īscaurule ar atloku PE100-RC caurulei OD110/DN100 | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 27-00000 | Atloku trejgabals DCI DN100/100, īsā bāze, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža akā | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 27-00000 | Atloku aizbīdnis DN100 mm (īsā bāze) ar rokratu un montāžu akā | gb. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EM trejgabals OD 110/110 PE 100-RC caurulei un montāža | gb. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EM trejgabals OD 40/32 PE 100-RC caurulei un montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EM trejgabals OD 50/40, PE 100-RC caurulei un montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | EM trejgabals OD 63/63 , PE 100-RC caurulei un montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Atloku pāreja DCI DN100/50, piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pazemes tipa DCI aizbīdnis DN100 ar PE īscaurulēm EM savienojumiem, teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 27-00000 | Pazemes tipa DCI aizbīdnis DN50 ar PE īscaurulēm EM savienojumiem, teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 27-00000 | Pazemes tipa DCI aizbīdnis DN25 ar PE īscaurulēm EM savienojumiem, teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, Hawle vai ekvivalents | kpl. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 27-00000 | El. Metināms (EM) sedls ar aizbīdni , rokratu un atzaru PE100 OD110/32, un montāža akā, piemēram AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/32, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/40, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/50, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD110/63, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 27-00000 | El. Metināms sedls ar aizbīdni un atzaru PE100 OD63/32, un ar teleskopisku pagarinātājkātu un peldošā tipa ielas kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, AGRU vai ekvivalents, montāža | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN40, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 27-00000 | El. Metināma dubultuzmava PE100 DN110, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 27-00000 | El. Metināma redukcijas dubultuzmava PE100 DN110/63, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 27-00000 | El. Metināma redukcijas dubultuzmava PE100 DN40/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 27-00000 | El. Metināma redukcijas dubultuzmava PE100 DN50/32, piemēram, Evopipes vai ekvivalents, montāža | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Īscaurule ar atloku PE100-RC caurulei OD63/DN50 | gb. | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rūpnieciski ražotas aizsarguzmavas DN/OD 110 (ķēdes tipa) un to izbūve betona aku sienā ar visiem palīgmateriāliem | gab. | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rūpnieciski ražotas aizsarguzmavas DN/OD 25 (ķēdes tipa) un to izbūve betona aku sienā ar visiem palīgmateriāliem | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona balsti un atbalsta bloki 0,1m³, ar montāžu | gb. | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE EM līkums līdz 90° OD110, PN16 | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE EM līkums 45° OD110, PN16 | kpl. | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PE EM līkums 45° OD32, PN16 | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 27-00000 | El.metināma noslēgtapa OD32 | gb. | 22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 27-00000 | El.metināma noslēgtapa OD63 | gb. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ūdens komercuzskaites akas komplektā ar KUM izbūvi uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju U ievadiem ar visiem materiāliem atbilstoši tipveida rasējumam (novietojuma vieta saskaņojama ar mājas apsaimniekotāju un pakalpojumu sniedzēju) | kpl. | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 27-00000 | Šķērsojumi ar esošiem/projektētiem kabeļiem | vietas | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 27-00000 | Dalītā aizsargcaurule EVOCAB SPLIT Ø110mm kabeļu šķērsojuma vietās | m | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 27-00000 | Šķērsojumi ar cauruļvadiem d>200 (t.sk. to atšurfēšana) | vietas | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 27-00000 | Marķiera lenta 100mm platumā ar uzrakstu "Ūdensvads" ar signālstiepli | m | 863.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 27-00000 | Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude (presēšana ar 9 atm. pārbaudes spiedienu) un dezinfekcija | m | 1217.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 27-00000 | Montāžas palīgmateriāli | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27-00000 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 27-00000 | Ceļa norādītājzīmju un ierobežojošo zīmju komplekts, satiksmes organizācija | kpl. | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Segumu atjaunošana tīklu izbūves zonā
104 | 27-00000 | Esošā asfalta seguma izgriešana un noņemšana, tranšejas platumā ar nesaistītu minerālmateriāla slāni un salizturīgo slāni un izvešana uz novietni (atbērtni), būvgružu izvešana un nodošana utilizācijai | m² | 150 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 27-00000 | Esošā nesaistītu materiālu seguma noņemšana tranšejas platumā t.sk. būvgružu izvešana | m² | 2141 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 27-00000 | Esošā zālāja seguma noņemšana, tranšejas platumā t.sk. grunts izvešana uz atbērtni | m² | 410 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 27-00000 | Asfalta brauktuves seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 27-00000 | Nesaistītu materiālu seguma pagaidu un pastāvīgā atjaunošana, saskaņā ar tipveida rasējumu | m² | 2141 | Apjomus precizēt būvobjektā uz vietas | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 27-00000 | Augsnes virskārtas atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu, ieskaitot auglīgās augsnes pievešanu, izlīdzināšanu, saskaņā ar rasējumu | m² | 410 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Betona plātņu seguma noņemšana un atjaunošana izmantojot esošo segumu | m2 | 115 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%) | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāts Nr.